Приложение №8

к постановлению

Главы  Алексеевского сельского поселения

от  «_2 » ноября 2009  №  96

Перечень

первичных средств пожаротушения и пожарного инвентаря для помещений и строений, находящихся в собственности граждан

- У каждого жилого строения должна быть установлена емкость (бочка) с водой. Бочки для хранения воды должны иметь объем не менее 0,2м3. и комплектоваться ведрами.

- У каждого жилого строения должен быть установлен ящик для песка, который должен иметь объем 0,5;1,0 или 3,0 м3. и комплектоваться совковой лопатой.

- В каждом жилом строении должен быть огнетушитель, который должен содержаться согласно паспорта и вовремя перезаряжаться.

- Все помещения (комнаты, холлы, кладовые) индивидуальных жилых домов должны быть оборудованы  автономными пожарными извещателями.

- Из расчета на каждые 10 домов необходимо иметь пожарный щит, на котором должны находиться: лом, багор, 2 ведра, 2 огнетушителя объемом не менее 10 литров каждый, 1 лопата штыковая, 1 лопата совковая, асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала), емкость для хранения воды не менее 0,2 м3.

- В населенных пунктах поселения на стенах индивидуальных жилых домов (калитках или воротах домовладений) должны вывешиваться таблички с изображением инвентаря, с которым жильцы этих домов обязаны прибывать к месту тушения пожара.